Tp.Hồ Chí Minh, Ngày    tháng    năm 2026

| Kính gửi: | Ban Lãnh Đạo |
| --- | --- |
| Về việc: | Trình duyệt phương án nhà ăn HITECH |

| Căn cứ | - Tình hình thực tế và hiện trạng đã thi công tại dự án - Nhu cầu sử dụng của Hitech |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nội dung tờ trình | Kính gửi Ban Lãnh Đạo, - Theo hiện trạng tại dự án Hitech và nhu cầu vận hành đồng thời qua xem xét và kiểm tra hồ sơ thi công các giai đoạn trước đây phòng QLTK-BXD ý kiến như sau: # MỤC TIÊU # CƠ SỞ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ: # GIẢI PHÁP THIẾT KẾ ĐỀ RA: ## Phương án thiết kế khu nhà ăn ### Phương án 1: ### Phương án 2: ## Giải pháp kết cấu: ### Phương án 1: ### Phương án 2: - Bảng tổng hợp 2 phương án: Tiêu chí; Phương án 1 (Container 2 tầng); Phương án 2 (Nhà thép tiền chế). Sự nguyên vẹn kết cấu; Bị phá hoại cục bộ do cắt vách diện rộng, độ cứng suy giảm mạnh.; Hệ khung cột/dầm tính toán chủ động ngay từ đầu, độ cứng đảm bảo.. Khung chịu tải; Mái container nguyên bản không chịu được hoạt tải 400kg/m2. Cần phải thiết kế thêm hệ dầm chịu lực. Tận dụng vỏ container. Bắt buộc cấy thêm hệ khung thép gia cường do cắt bỏ vách.; Hệ dầm thép chữ I và sàn Deck đáp ứng hoạt tải 400kg/m2. Khung kèo thép tiền chế đồng bộ.. Liên kết & Móng; Móng đơn/móng băng BTCT đúc nổi 450mm. Liên kết móng bằng khóa gù Twist locks và bu-lông neo.; Móng đơn/móng băng BTCT đúc nổi 450mm. Liên kết bằng bu-lông neo móng bệ cột tiêu chuẩn. Liên kết bu lông cường độ cao chuẩn hóa, thi công đại trà.. Vách bao che; Cắt vách tole để mở không gian, phần giữ lại ốp thêm panel EPS cách nhiệt.; Sử dụng tole lợp bao che kết hợp tấm EPS cách nhiệt 50mm.. # ĐÁNH GIÁ: # KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT: - Kết luận: - Đề xuất: - tế thực tế của PA1 so với PA2. Phòng QLTK kính trình Ban Lãnh đạo phương án theo đề xuất đã nêu để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo hoàn thiện dự án. Trân trọng và cảm ơn! |
| Trách nhiệm |  | Đề xuất |  | Kiểm tra 01 | Kiểm tra 02 | Phê duyệt |
| Ý kiến |  |  |  |  |  |  |
| Chữ ký |  |  |  |  |  |  |
| Ngày ký |  |  |  |  |  |  |
| Họ tên |  | Nguyễn Tiến Đức |  | Lê Quang Minh Tuấn |  | Trần Kim Chung |
| Chức vụ |  | Chuyên viên QLTK Kết cấu | TP.QLTK | Giám Đốc BXD | Ban PTDA | Chủ tịch |