TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG TP.HCM (HCMUT)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA TP.HCM - BKTECHS

STRUCTURAL & GEOTECHNICAL ENGINEERING CONSULTANCY

THUYẾT MINH TÍNH TOÁN KẾT CẤU

GIAI ĐOẠN: THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG (BVTC) / THẨM TRA

| DỰ ÁN / CÔNG TRÌNH: | [TÊN DỰ ÁN / CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG] |
| --- | --- |
| HẠNG MỤC TÍNH TOÁN: | [TÊN HẠNG MỤC KẾT CẤU / BIỆN PHÁP THI CÔNG / GIA CƯỜNG] |
| ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: | [ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH] |
| CHỦ ĐẦU TƯ: | [TÊN CHỦ ĐẦU TƯ] |
| MÃ HỒ SƠ / PHIÊN BẢN: | BKTECHS-TMTT-2026 / Rev.00 |

TP. HỒ CHÍ MINH — NĂM 2026

BACH KHOA HO CHI MINH CITY SCIENCE TECHNOLOGY JSC — QUALITY & RELIABILITY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG TP.HCM (HCMUT)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA TP.HCM - BKTECHS

THUYẾT MINH TÍNH TOÁN KẾT CẤU

Hạng mục: [TÊN HẠNG MỤC KẾT CẤU / BIỆN PHÁP THI CÔNG / GIA CƯỜNG]
Dự án: [TÊN DỰ ÁN / CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG]

BẢNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ & KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ:

| THỰC HIỆN TÍNH TOÁN (Prepared by) | KIỂM TRA KỸ THUẬT (Checked by) | CHỦ TRÌ THIẾT KẾ / THẨM TRA (Approved by) |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |
| KS. [Họ và tên Kỹ sư] | ThS.KS. [Họ và tên Người kiểm] | TS. / ThS. [Họ và tên Chủ trì] |
| CCHN: [Số CCHN - Hạng ...] | CCHN: [Số CCHN - Hạng ...] | CCHN: [Số CCHN - Hạng I/II] |

XÁC NHẬN PHÁP LÝ CỦA ĐƠN VỊ TƯ VẤN & CHỦ ĐẦU TƯ:

| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN (BKTECHS) |
| --- | --- |
| (Ký tên, đóng dấu pháp nhân) | (Ký tên, đóng dấu pháp nhân) |

MỤC LỤC

[Trường Mục lục tự động (Auto-TOC) — Nhấn chuột phải chọn 'Update Field' (hoặc F9) trong MS Word để cập nhật số trang tự động]

CẤU TRÚC CHƯƠNG MỤC CHUẨN (BỘ 1 — BKTECHS):

| Mục | Nội dung Chương / Mục thuyết minh | Ghi chú trình bày |
| --- | --- | --- |
| 1. | CƠ SỞ THIẾT KẾ, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG & TÀI LIỆU THAM KHẢO | Heading 1 — Navy #002060 |
| 1.1. | Các văn bản pháp lý và hồ sơ khảo sát đầu vào | Heading 2 — Blue #0070C0 |
| 1.2. | Hệ thống Quy chuẩn và Tiêu chuẩn thiết kế áp dụng | Heading 2 — Blue #0070C0 |
| 2. | TỔNG QUAN HẠNG MỤC & ĐẶC TRƯNG CƠ LÝ VẬT LIỆU | Heading 1 — Navy #002060 |
| 2.1. | Quy mô, giải pháp kết cấu và điều kiện địa chất công trình | Heading 2 — Blue #0070C0 |
| 2.2. | Thông số vật liệu Bê tông, Cốt thép, Kết cấu thép / Vật liệu gia cường | Heading 2 — Blue #0070C0 |
| 3. | TẢI TRỌNG TÁC DỤNG & TỔ HỢP TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN | Heading 1 — Navy #002060 |
| 3.1. | Tĩnh tải, hoạt tải sử dụng, áp lực đất - nước ngầm và tải trọng gió/động đất | Heading 2 — Blue #0070C0 |
| 3.2. | Bảng tổ hợp tải trọng theo TTGH I (Cường độ) và TTGH II (Sử dụng) | Heading 2 — Blue #0070C0 |
| 4. | MÔ HÌNH HÓA & PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NỘI LỰC | Heading 1 — Navy #002060 |
| 4.1. | Phần mềm phân tích, sơ đồ tính và điều kiện biên liên kết | Heading 2 — Blue #0070C0 |
| 4.2. | Tổng hợp kết quả nội lực nguy hiểm nhất trong các cấu kiện | Heading 2 — Blue #0070C0 |
| 5. | TÍNH TOÁN & KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CẤU KIỆN ĐIỂN HÌNH | Heading 1 — Navy #002060 |
| 5.1. | Kiểm tra theo Trạng thái Giới hạn thứ nhất (TTGH I - Độ bền / Ổn định) | Heading 2 — Blue #0070C0 |
| 5.2. | Kiểm tra theo Trạng thái Giới hạn thứ hai (TTGH II - Độ võng / Vết nứt / Độ lún) | Heading 2 — Blue #0070C0 |
| 6. | TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA, KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ KỸ THUẬT | Heading 1 — Navy #002060 |

# 1. CƠ SỞ THIẾT KẾ, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG & TÀI LIỆU THAM KHẢO

## 1.1. Hồ sơ tài liệu đầu vào

Hồ sơ bản vẽ thiết kế kiến trúc và kết cấu của hạng mục công trình do Chủ đầu tư cung cấp.

Báo cáo khảo sát địa chất công trình và kết quả thí nghiệm cơ lý mẫu đất đá tại hiện trường.

Nhiệm vụ thiết kế / Đề cương thẩm tra và các yêu cầu kỹ thuật đặc thù của Dự án.

## 1.2. Hệ thống Quy chuẩn và Tiêu chuẩn thiết kế áp dụng

| Mã hiệu Tiêu chuẩn | Tên Quy chuẩn / Tiêu chuẩn áp dụng | Phạm vi áp dụng trong hồ sơ |
| --- | --- | --- |
| QCVN 02:2022/BXD | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng | Phân vùng gió, khí hậu, địa chấn |
| TCVN 2737:2023 | Tải trọng và tác động — Tiêu chuẩn thiết kế | Xác định tải trọng & hệ số độ tin cậy |
| TCVN 5574:2018 | Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép | Tính toán cấu kiện BTCT theo TTGH I & II |
| TCVN 5575:2024 | Thiết kế kết cấu thép | Kiểm tra cấu kiện thép hình, hệ văng chống |
| TCVN 10304:2014 | Móng cọc — Tiêu chuẩn thiết kế | Tính toán sức chịu tải & kiểm tra cọc |
| TCVN 9362:2012 | Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình | Kiểm tra áp lực đất nền & biến dạng lún |

# 2. TỔNG QUAN HẠNG MỤC & ĐẶC TRƯNG CƠ LÝ VẬT LIỆU

## 2.1. Tổng quan giải pháp kết cấu và địa chất công trình

Quy mô hạng mục: Trình bày ngắn gọn kích thước mặt bằng $(L \times B)$, cao độ đỉnh, cao độ đáy móng, chiều sâu chôn móng và giải pháp kết cấu chính.

Điều kiện địa chất & thủy văn: Nêu rõ các lớp đất chịu lực chính, mực nước ngầm tính toán và thông số cơ lý $(\gamma, c, \varphi, E_0, SPT)$ dùng trong mô hình.

## 2.2. Thông số vật liệu sử dụng trong tính toán

| Vật liệu / Cấu kiện | Cấp độ bền / Nhóm mác | Cường độ tính toán chịu nén / kéo (MPa) | Mô đun đàn hồi $E$ (MPa) | Ghi chú áp dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bê tông lót móng | B7.5 (M100) | $R_b = 4.5$ | $E_b = 16000$ | Lớp lót dày 100 mm |
| Bê tông kết cấu chính | B25 (M350) - W8 | $R_b = 14.5$ ; $R_{bt} = 1.05$ | $E_b = 30000$ | Móng, đáy, vách, dầm, sàn |
| Cốt thép dọc & đai ($d < 10$) | CB240-T | $R_s = 210$ ; $R_{sw} = 170$ | $E_s = 200000$ | Thép đai và thép cấu tạo |
| Cốt thép chịu lực chính ($d \ge 10$) | CB400-V | $R_s = 350$ ; $R_{sc} = 350$ | $E_s = 200000$ | Thép chịu lực móng, vách, dầm |
| Thép hình / Cừ Larsen | SS400 / SY295 | $f = 210 - 295$ | $E = 206000$ | Hệ cừ vây & khung văng chống |

# 3. TẢI TRỌNG TÁC DỤNG & TỔ HỢP TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN

## 3.1. Các trường hợp tải trọng thành phần

Tĩnh tải ($DL$): Trọng lượng bản thân kết cấu BTCT ($\gamma_{bt} = 25\text{ kN/m}^3$), các lớp hoàn thiện, lớp đất đắp trên nắp hoặc xung quanh công trình.

Hoạt tải sử dụng & Thi công ($LL$): Hoạt tải phân bố đều trên sàn/nắp và phụ tải xe cơ giới thi công bên mép hố đào ($q_{tc} = 10 - 20\text{ kN/m}^2$).

Áp lực đất chủ động ($E_a$) & Áp lực thủy tĩnh ($W$): Xác định theo lý thuyết Rankine / Coulomb ứng với các giai đoạn thi công và vận hành bất lợi nhất.

## 3.2. Bảng tổ hợp tải trọng tính toán

| Ký hiệu Tổ hợp | Công thức Tổ hợp Tải trọng | Trạng thái giới hạn áp dụng | Mục đích kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- |
| ULS-01 | $1.15\cdot DL + 1.30\cdot E_a + 1.20\cdot W_{in}$ | TTGH I (Cường độ) | Thử nước / Công trình chưa lấp đất ngoài |
| ULS-02 | $1.15\cdot DL + 1.20\cdot E_a + 1.20\cdot W_{out} + 1.30\cdot LL$ | TTGH I (Cường độ) | Vận hành bình thường / Công trình rỗng nước |
| ULS-03 (Đẩy nổi) | $0.95\cdot DL_{glee} - 1.10\cdot U_{archimedes}$ | TTGH I (Ổn định) | Kiểm tra chống đẩy nổi tổng thể ($K_{dn} \ge 1.20$) |
| SLS-01 | $1.00\cdot DL + 1.00\cdot E_a + 1.00\cdot W + 1.00\cdot LL$ | TTGH II (Sử dụng) | Kiểm tra bề rộng vết nứt ($a_{crc}$) và độ võng ($f$) |

# 4. MÔ HÌNH HÓA & PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NỘI LỰC

## 4.1. Sơ đồ tính và phần mềm phân tích

Sử dụng phần mềm phần tử hữu hạn (SAP2000 / ETABS / SAFE / PLAXIS) mô hình hóa không gian 3D các cấu kiện tấm vỏ (Shell) và thanh (Frame) làm việc đồng thời với nền đất thông qua hệ lò xo đàn hồi Winkler ($k_s$) hoặc mô hình nền Hardening Soil.

## 4.2. Tổng hợp kết quả nội lực thiết kế

Trích xuất biểu đồ bao mô men uốn ($M_{max}, M_{min}$), lực cắt ($Q_{max}$) và lực dọc ($N$) tại các mặt cắt nguy hiểm (ngàm chân vách, nhịp bản đáy, gối/nhịp dầm nắp, đài cọc).

# 5. TÍNH TOÁN & KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỊU LỰC CẤU KIỆN ĐIỂN HÌNH

## 5.1. Kiểm tra theo Trạng thái Giới hạn thứ nhất (TTGH I)

### 5.1.1. Kiểm tra ổn định tổng thể và sức chịu tải nền / cọc

Kiểm tra điều kiện sức chịu tải cọc / nền: $P_{max} \le P_{tk}$, kiểm tra chống đẩy nổi $K_{dn} = \frac{\sum G_{giu}}{\sum F_{day}} \ge 1.20$.

### 5.1.2. Tính toán cốt thép chịu uốn và kiểm tra cắt / chọc thủng

Tính toán diện tích cốt thép yêu cầu $A_{s,req}$ theo TCVN 5574:2018 và chọn cốt thép bố trí $A_{s,prov} \ge A_{s,req}$ đảm bảo hàm lượng $\mu_{min} \le \mu \le \mu_{max}$.

## 5.2. Kiểm tra theo Trạng thái Giới hạn thứ hai (TTGH II)

Kiểm tra bề rộng vết nứt giới hạn: $a_{crc} \le [a_{crc}] = 0.20\text{ mm}$ (đối với cấu kiện chứa nước/tiếp xúc đất ẩm) hoặc $0.30\text{ mm}$ (môi trường thông thường).

Kiểm tra độ võng đàn hồi và dài hạn: $f \le [f] = L / 250$.

# 6. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA, KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ KỸ THUẬT

| STT | Nội dung / Cấu kiện kiểm tra | Giá trị Tính toán | Giá trị Giới hạn Cho phép | Hệ số An toàn / Tỷ số | Kết luận Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra ổn định chống đẩy nổi tổng thể ($K_{dn}$) | $K_{dn} = [Giá trị]$ | $[K_{dn}] = 1.20$ | $SF \ge 1.20$ | ĐẠT (OK) |
| 2 | Kiểm tra sức chịu tải Cọc / Áp lực đất nền ($P_{max}$) | $P_{max} = [Giá trị]$ | $[P_{tk}] = [Giá trị]$ | $UC \le 1.00$ | ĐẠT (OK) |
| 3 | Kiểm tra khả năng chịu uốn & cắt Bản đáy / Đài móng | $A_{s,prov} = [Giá trị]$ | $A_{s,req} = [Giá trị]$ | $UC \le 1.00$ | ĐẠT (OK) |
| 4 | Kiểm tra khả năng chịu uốn & cắt Thành vách / Cột | $A_{s,prov} = [Giá trị]$ | $A_{s,req} = [Giá trị]$ | $UC \le 1.00$ | ĐẠT (OK) |
| 5 | Kiểm tra bề rộng vết nứt ($a_{crc}$) & độ võng ($f$) | $a_{crc} = [Giá trị]$ | $[a_{crc}] = 0.20\text{ mm}$ | $UC \le 1.00$ | ĐẠT (OK) |