| CÔNG TY CỔ PHẦN CT SÓNG THẦN BAN QUẢN LÝ THIẾT KẾ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập — Tự do — Hạnh phúc ───────────────── |
| --- | --- |
| Số: 015/TTr-QLTK | TP.HCM, ngày 03/06/2026 |

TỜ TRÌNH

Về việc: Trình duyệt phương án kết cấu Nhà ăn 200 PAX — Container vs Nhà tiền chế

Kính gửi: Giám đốc Ban Xây Dựng

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- TCVN 2737:2023 — Tải trọng và tác động

- TCVN 5575:2024 — Thiết kế kết cấu thép

- TCVN 9362:2012 — Thiết kế nền nhà và công trình

- Hồ sơ bản vẽ kiến trúc: PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC ĐỀ XUẤT.pdf

- Hợp đồng tư vấn thiết kế số 2026/HĐ-TVTK

II. NỘI DUNG TRÌNH DUYỆT

1. Hiện trạng / Vấn đề:

Dự án cần xây dựng nhà ăn 200 người (PAX) tại khu vực nhà máy. Kiến trúc đề xuất 2 phương án: (1) Sử dụng 12 container xếp chồng 2 tầng, (2) Nhà thép tiền chế khung cột-dầm truyền thống. Phương án 1 đang được kiến trúc ưu tiên nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro kết cấu.

2. Phân tích sơ lược:

Qua phân tích kỹ thuật chi tiết (xem báo cáo đính kèm), Phương án 1 có 3 rủi ro chính: (1) Mái container nguyên bản không chịu được hoạt tải 400 kg/m² khi dùng làm sàn tầng 2; (2) Cắt vách container giảm sút nghiêm trọng khả năng chịu lực ngang; (3) Thiếu chi tiết liên kết Twist Lock và thiết kế móng chống lật.

3. Bảng so sánh phương án:

| Tiêu chí | PA1 — Container 2 tầng | PA2 — Nhà tiền chế |
| --- | --- | --- |
| Sự nguyên vẹn kết cấu | Bị phá hoại cục bộ do cắt vách, độ cứng suy giảm mạnh | Hệ khung tính toán chủ động, độ cứng đảm bảo |
| Sàn chịu tải (Tầng 2) | Mái container không chịu hoạt tải 400kg/m². Cần thiết kế thêm hệ dầm | Hệ dầm thép I + sàn Cemboard đáp ứng dễ dàng |
| Liên kết & Móng | Twist Lock + hàn gia cường phức tạp | Bu lông cường độ cao chuẩn hóa |
| Pháp lý & Tiêu chuẩn | TCVN chưa quy định rõ về container tái chế | Tuân thủ hoàn toàn TCVN 5575:2024 |

(Chi tiết xem Báo cáo phân tích kỹ thuật đính kèm số BXD-BCPT-BURANO-REV01)

III. KIẾN NGHỊ

- Ưu tiên chọn Phương án 2 (Nhà tiền chế) để kiểm soát rủi ro pháp lý và kỹ thuật.

- Trường hợp chốt PA1 (Container): yêu cầu Nhà thầu đệ trình thuyết minh tính toán kết cấu, bản vẽ chi tiết gia cường, và cập nhật BOQ so sánh kinh tế PA1 vs PA2.

Tác động chi phí: PA1 sau khi gia cường có thể tương đương hoặc cao hơn PA2 do chi phí gia cường thép bổ sung

Tác động tiến độ: PA2 nhanh hơn PA1 khoảng 2-3 tuần do thi công chuẩn hóa, không cần gia cường riêng lẻ

IV. ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT

Kính đề nghị Giám đốc Ban Xây Dựng xem xét và phê duyệt Phương án 2 (Nhà tiền chế) cho hạng mục Nhà ăn 200 PAX tại dự án Burano Sóng Thần, để Phòng QLTK có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

| Nơi nhận: - Giám đốc Ban Xây Dựng; - Lưu VP. | PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT KẾ Trưởng phòng QLTK Nguyễn Nhật Linh |
| --- | --- |